## M内訳書
1 |  | 工事名称 | 名張産業振興センター（３階）冷暖房設備改修工事
|  | 名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2
3 |  | 総括
4
5
6
7 |  | 直接工事費計 |  |  | 式 | 1
8 |  | 共通仮設費 |  |  | 式 | 1
9 |  | 現場管理費 |  |  | 式 | 1
10 |  | 一般管理費 |  |  | 式 | 1
11
12
13 |  | 合計
14 |  | 消費税（10％）
15
16 |  | 総合計
17 |  | （単価根拠) K:建設物価 2026年8月 |  | （名古屋,津,上野） |  | C又はコスト ： コスト情報2026年7月夏
18 |  | M:メーカー,業者見積 |  | M': 業者問合せ |  | T：メーカー製品定価
19 |  | 複合単価：国土交通省監修 |  | 公共建築工事積算基準 令和7年度版による
1 |  | 冷暖房設備工事(直接工事費）
2
3 | A | 空調機器費 |  |  | 式 | 1
4 | B | 施工費 |  |  | 式 | 1
5 | C | 撤去・処分費 |  |  | 式 | 1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |  | 合 計
19
1 | A | 空調機器費
2
3 |  | 【機械設備工事】
壁掛け型
4 |  | AC-1 ルームエアコン（青年部婦人会室） |  | 冷：9.0kW/暖：10.6kW | 組 | 1
壁掛け型
5 |  | AC-1 ルームエアコン（ﾛﾋﾞｰ情報ｺｰﾅｰ） |  | 冷：9.0kW/暖：10.6kW | 組 | 1
床置き型
6 |  | AC-2 ハウジングエアコン（和室） |  | 冷：6.3kW/暖：7.1kW | 組 | 1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |  | A合計
19
1 | B | 施工費
2
3 | 1 | 空調機AC-1（青年部婦人会室） |  |  | 式 | 1
4 | 2 | 空調機AC-1（ﾛﾋﾞｰ情報ｺｰﾅｰ） |  |  | 式 | 1
5 | 3 | 空調機AC-2（和室） |  |  | 式 | 1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |  | B合計
19
1 | B-1 | 空調機AC-1（青年部婦人会室）
2 |  | 【機械設備工事】
3 |  | 冷媒用被覆銅管 |  | 液 6.35φ | ｍ | 4
4 |  | 冷媒用被覆銅管 |  | ガス 12.7φ | ｍ | 4
5 |  | 硬質塩化ビニル管 |  | VP 25A 一般 | ｍ | 3
6
7 |  | 空調機据付工事費 |  |  | 式 | 1
8 |  | 基礎工事費 |  | 既成コンクリ-ト基礎 | 式 | 1
9 |  | 保温工事費 |  |  | 式 | 1
10 |  | 二次側配線工事費 |  |  | 式 | 1
11 |  | はつり補修費 |  |  | 式 | 1
12 |  | 天井点検口費 |  | 2箇所 | 式 | 1
13 |  | 閉塞費 |  |  | 式 | 1
14 |  | 既設撤去費 |  |  | 式 | 1
15
16
17 |  | 【電気設備工事】
18 |  | VVFｹｰﾌﾞﾙ |  | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | ｍ | 13
19 |  | CVｹｰﾌﾞﾙ |  | 8mm2- 4C | ｍ | 2
1 |  | ﾎﾞｯｸｽ類 |  |  | 式 | 1
|  | ｺﾝｾﾝﾄ |  | 連用形2P15A、20A兼用
2 |  | (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | (接地端子付) 250V | 個 | 1
3 |  | ﾌﾞﾚｰｶｰ盤 |  |  | 個 | 1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |  | B-1の計 | [5 empty] | 0
19
1 | B-2 | 空調機AC-1（ﾛﾋﾞｰ情報ｺｰﾅｰ）
2 |  | 【機械設備工事】
3 |  | 冷媒用被覆銅管 |  | 液 6.35φ | ｍ | 9
4 |  | 冷媒用被覆銅管 |  | ガス 12.7φ | ｍ | 9
5 |  | 硬質塩化ビニル管 |  | VP 25A 一般 | ｍ | 7
6
7 |  | 空調機据付工事費 |  |  | 式 | 1
8 |  | 基礎工事費 |  | 既成コンクリ-ト基礎 | 式 | 1
9 |  | 保温工事費 |  |  | 式 | 1
10 |  | 二次側配線工事費 |  |  | 式 | 1
11 |  | はつり補修費 |  |  | 式 | 1
12 |  | 天井点検口費 |  | 2箇所 | 式 | 1
13 |  | 閉塞費 |  |  | 式 | 1
14 |  | 既設撤去費 |  |  | 式 | 1
15
16
17 |  | 【電気設備工事】
18 |  | VVFｹｰﾌﾞﾙ |  | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | ｍ | 20
19 |  | ﾎﾞｯｸｽ類 |  |  | 式 | 1
|  | ｺﾝｾﾝﾄ |  | 連用形2P15A、20A兼用
1 |  | (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | (接地端子付) 250V | 個 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |  | B-2の計
19
1 | B-3 | 空調機AC-2（和室）
2 |  | 【機械設備工事】
3 |  | 冷媒用被覆銅管 |  | 液 6.35φ | ｍ | 3
4 |  | 冷媒用被覆銅管 |  | ガス 12.7φ | ｍ | 3
5 |  | 硬質塩化ビニル管 |  | VP 25A 一般 | ｍ | 2
6
7 |  | 空調機据付工事費 |  |  | 式 | 1
8 |  | 基礎工事費 |  | 既成コンクリ-ト基礎 | 式 | 1
9 |  | 保温工事費 |  |  | 式 | 1
10 |  | 二次側配線工事費 |  |  | 式 | 1
11 |  | はつり補修費 |  |  | 式 | 1
12 |  | 天井点検口費 |  | 1箇所 | 式 | 1
13 |  | 閉塞費 |  |  | 式 | 1
14 |  | 既設撤去費 |  |  | 式 | 1
15
16
17 |  | 【電気設備工事】
18 |  | VVFｹｰﾌﾞﾙ |  | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | ｍ | 18
19 |  | VVFｹｰﾌﾞﾙ |  | 2.0㎜- 3C 管内 | ｍ | 3
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管
1 |  | VE |  | 22mm 露出 | ｍ | 3
2 |  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 200ｘ200ｘ100 SUS・防水 | 個 | 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |  | B-3の計
19
1 | C | 撤去・処分費
2
3 | 1 | 冷媒回収破壊処理費 |  |  | 式 | 1
4 | 2 | 配管切断費 |  |  | 式 | 1
5 | 3 | 閉塞費 |  |  | 式 | 1
6 | 4 | ガス配管工事費 |  |  | 式 | 1
7 | 5 | 離線作業費 |  |  | 式 | 1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |  | C合計
19